第85届全国汽配会特装报馆综合信息

一、展会时间安排

报到时间：2019年4月7日—4月8日

报到地点：石家庄国际会展中心

布展时间：2019年4月9日14:00-18:00卸货不搭建，

2019年4月10日08:30—18:00，4月11日08:30-21:00

展览时间： 2019年4月12日—4月14日（12-13日9:00-16:30，14日9:00-15:00）

撤展时间：2019年4月14日15:00-21:00

- 各单位严格按照上述时间开展活动，不得延误或提前。

- 各特装参展企业请于2019年3月18日前报馆完毕。

报馆方式为网络报馆，请登录http://bg.bairuihuizhan.com.cn/

- 进行网络报馆，逾期报馆将会产生相应延误费，详细报馆流程请参照“网络报馆流程”请各参展企业周知，布展期间需要延长工作时间请于下午每日15时前到现场主场服务处申请办理，并按手册收费标准缴纳相关费用。（此报馆综合信息在汽配会官网www.qiepihui.com.可下载）

- 各参展企业通过网络报馆审核合格后请将所有纸版报馆资料（一式三份）携带至石家庄国际会展中心报到现场。

二、展会服务联系方式

主场服务公司

百瑞国际会展集团有限公司

地址：北京市顺义区天竺空港经济技术开发区B区融慧园15-4

姜  洋 电话：15500016244

聂万鑫 电话：17743100022

赵凡赫 电话：18584369613

何志文 电话：13596401038

裴东石 电话：18686610236

（网络报馆请参阅“网络报馆流程”）

报馆详述

一、报馆流程

登录注册网络报馆 → 上传资料 → 等待审核 → 审核通过后下载“付款通知书”（未通过部分及时补交资料，全部通过后方可下载“付款通知书”） → 进行转账缴费 → 携带网络报馆所提交的原件纸板材料（一式三份）至会展中心现场报到 → 领取施工人员证与货车车证

【注意事项】

为了便于展位管理，请各位参展单位按时交纳报馆费用。逾期不交全部或部分，主场公司有权拒绝参展单位、施工代理单位进场布展，所有参展企业及搭建服务商必须于2019年3月18日之前将报馆材料签名盖章进行网络报馆。如果主办方在上述截止日期前未收到各类报馆材料，相关后续服务将被取消或延缓。由此而对参展可能造成的费用加收、延迟服务等影响，展商将承担相应的责任和后果。

【提交资料详述】

参展单位、施工代理单位需要向主场服务商提交以下资料：

- 收费标准明细表（盖红章）

- 附表1-参展规则确认（盖红章）

- 附表2-特装展台搭建商法人授权书（盖红章）

- 附表3-石家庄国际会展中心施工安全责任书（盖红章）

- 附表4-石家庄国际会展中心施工安全规定（盖红章）

- 附表5-保险承诺书（盖红章）

- 附表6-施工人员信息表（盖红章）（需身份证复印件正反面）

- 附表7-施工安全确认书（盖红章，撤展提交）

- 附表8-电箱位置图（盖红章）

- 搭建商营业执照复印件（盖红章）

- 搭建商相关搭建资质复印件（盖红章）

- 特种作业操作证复印件（盖红章）

- 软饰材料的防火检测报告（盖红章）

- 现场施工人员保险复印件（盖红章）

- 展台效果图（彩色）、平面图、立面图、尺寸图、材料图、电路图（标清电箱位置，详见附表8），图纸均需标明尺寸及结构材料的规格尺寸( 用米标注)（盖红章）

- 多层或复杂结构展台以及室外展台须提供展台细部结构图及结点详图，加盖国家一级注册结构工程师印章与所在建筑设计院审核的结构审核报告，同时提供静载测试报告/计算书（盖红章）

以上所有报馆资料信息请于2019年3月18日前通过网络系统进行提交，逾期将会产生相应加收费用；2019年3月19日-22日所有报馆费用加收30%，2019年3月23日-26日所有报馆费用加收50%，2019年3月27日起不再受理报馆业务，提交资料要求图表清晰并加盖公章。

【搭建商报到领取进场证件】

各参展商、搭建商在所有展位费用及报馆手续审核无误后，于4月7日-8日凭付款通知单到石家庄国际会展中心报到领取证件。（具体位置后续通知）

【搭建商参加“搭建安全会议”】

各搭建商负责人须于2019年4月9日9:00在石家庄国际会展中心签到并参加“第85届全国汽车配件交易会搭建施工安全会议”。（具体位置后续通知），所有搭建商负责人必须按时到场，否则不允许进场施工搭建。

【进场布展搭建商】

布展期间，搭建施工人员须佩戴由组委会统一制作发放的施工人员证入场布（撤）展。搭建单位必须严格按照经主场服务公司审定的设计方案施工；必须严格遵守组委会关于布（撤）展管理的相关规定。参展单位指定展位负责人现场统筹负责。

【展台搭建物料撤出场馆】

布（撤）展结束后，现场施工单位应按照主办及主场服务商要求，将本展台多于的航空箱、包装物、建筑垃圾清离场馆范围。

【展期值守展台，闭馆断电】

展期内，现场施工单位应安排专人值守展台，进行展台安全巡查，电力监控，并在闭馆后立即为展台断电，并佩戴“值班证”。

网络报馆流程

收费标准明细表

截止日期：2019年3月18日

| 现场服务收费标准 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 价格单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 特装管理费 | ㎡/展期 | 25元 | 手册推荐（按照展位净面积计算） |
|  |  |  | 35元 | 非推荐（按照展位净面积计算） |
| 2 | 延时加班100㎡以下 | 小时/展台 | 380 | 24时后双倍 |
| 3 | 延时加班101㎡—200㎡ | 小时/展台 | 660 | 24时后双倍 |
| 4 | 220V/15A | 条 | 700 | 含电费、接驳费及布撤展施工电 |
| 5 | 380V/15A | 条 | 900 | 含电费、接驳费及布撤展施工电 |
| 6 | 380V/30A | 条 | 1600 | 含电费、接驳费及布撤展施工电 |
| 7 | 垃圾清运 | 元/平米 | 15 | 清运范围不包括搭建垃圾、建筑垃圾 |
| 8 | 施工证、值班证 | 张/元 | 20 | 含制作费、管理费（押金30元），值班证每展台必须申请一张，用作展期值守佩戴，否则展期无法进入展馆 |
| 9 | 车证 | 张/元 | 50 | 含制作费、管理费（2小时内押金200元） |
| 特装展台必须交纳展台施工押金，100㎡以内10000元，101-300㎡15000元，301㎡以上20000元 |
| 备注：特装展台缴费时将所有款项分成两笔打款，一笔为所有押金，一笔为所有报馆费用，打款时备注好展台名称、展位号。2019年3月19日-22日所有报馆费用加收30%；3月23日-26日所有报馆费用加收50%；3月27日起不再受理报馆业务，押金与所有报馆费用收款为两家公司，请按要求打款。 |
| 押金收款账户 | 报馆费用收款账户 |
| 公司名称：中国汽车工业配件销售有限公司 税 号： 91110108101222737C 地 址：北京市海淀区定慧北里18号8层0801 电 话：88130396 开 户 行：工行翠微路支行营业室 账 号：0200 0809 1920 0085 955 | 公司名称： 百瑞国际会展集团有限公司 税 号： 9111 0000 5976 9637 XP 地 址：北京市顺义区天竺空港经济开发区B区融慧园15-4 电 话：010-80470646 开 户 行：工行北京裕民支行 账 号：0200 2986 0920 0048 0 |

付款单位授权人签字：              付款单位加盖公章:

日期：    年     月     日

附表1 参展规章确认表

截止日期：2019年3月18日

| 参展商 | 委托搭建商或代理商 |
| --- | --- |
| 展台位置： 馆 号展位，参展面积 ㎡ |
| 公司名称： | 公司名称： |
| 地址： | 地址： |
| 授权人： | 授权人/搭建负责人： |
| 身份证号: | 身份证号: |
| 电话/手机： | 电话/手机： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 安全生产 责任人 |  | 电话 |  | 安全生产 责任人 |  | 电话 |  |
| 消防安全 责任人 |  | 电话 |  | 消防安全 责任人 |  | 电话 |  |
| 致第85届全国汽车配件交易会组织委员会： 本单位兹确认收悉《第85届汽配会参展商手册》中的所有内容并认真阅读，确认知悉该须知中的所有规章条例，并愿接受所有条款的约束，被委托单位在工作过程中，严格遵守《中华人民共和国消防法》、《国家电气设备安全技术规范》、《河北省大型群众性活动安全管理条例》等相关法律法规以及《石家庄国际会展中心施工安全规定》。在此期间，如发生安全问题，均由被委托单位负全部责任，与组委会及石家庄国际会展中心无任何关联关系，并承担由此给组委会及石家庄国际会展中心造成的名誉及经济损失。 我们将按规定的截止日期之前提供所有的表格和资料，办理完成相关手续并交纳相关费用与押金。 现委托（公司名称） 负责展台搭建、布展手续办理事宜。 |
| 参展商授权人签名及 加盖公章 | 鲜章 | 搭建商授权人签名及 加盖公章 | 鲜章 |

附表2 特装展台搭建商法人授权书

截止日期：2019年3月18日

致: 第85届全国汽车配件交易会组织委员会

本人[        (法人姓名)]系[                               （公司名称）]的法定代表人,现授权委托[        （委托人姓名）]为本企业的授权代表,以本企业的名义,代表本企业负责“                                  （参展商名称）”展台搭建与展台运营事宜。授权代表在布展、展览、撤展过程中所签署的一切相关文件和处理与之有关的一切事务,均代表本企业的行为,与本人做出的行为具有同等的法律效力。本企业将承担授权代表上述行为的全部法律责任和后果。授权代表无转委托权。

特此委托。

企业授权代表签字：          ，有效身份证件号码：

职务：            ，  电话：

公司名称（公章）：

法定代表人签字：

日      期:     年    月    日

| 法人代表身份证 | 证件正面 证件反面 此处粘贴身份证复印件正反面 |
| --- | --- |
| 授权代表身份证 | 证件正面 证件反面 此处粘贴身份证复印件正反面 |

附表3石家庄国际会展中心施工安全责任书

截止日期：2019年3月18日

本施工单位在石家庄国际会展中心施工期间，严格遵守《中华人民共和国消防法》、《国家电气设备安全技术规范》、《河北省大型群众性活动安全管理条例》、《石家庄国际会展中心施工安全规定》及政府、行业协会等其他相关文件规定要求，坚持“谁主（承）办，谁负责”与“安全第一、以人为本” 的原则，保证施工期间人身及财产安全。

- 对施工人员进行安全生产培训，确保施工人员持证上岗，进场佩戴安全帽，安全施工；并指派现场安全负责人，负责日常的安全检查、监督工作。

- 严格遵守展馆的各项安全与消防管理制度。场馆建筑内严禁吸烟。施工单位进场须配备灭火器。施工搭建不得遮挡消防安全门、防火卷帘门、消防栓、消防沟、喷淋设备、疏散标志等消防设施。施工搭建不得使用易燃（油漆、稀料、汽油等）、易爆物品，严禁明火作业。搭建材料应选用符合国家标准的阻燃环保材料。

- 不得擅自动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。电器接驳必须按照国家电气设备安全技术规范施工作业。配电箱总开关应有漏电保护且与申报需求规格相匹配，并做好接地保护。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子应完全封闭，不得裸露。

- 高空作业须具有高空作业资质的人员进行。施工人员进入升降平台作业前，应佩戴安全帽及安全带，自行评估升降平台及施工区域潜在的危险，确认无安全隐患时方可施工作业。施工作业时采用高挂低用的方式，下方应有施工人员监护，严禁无关人员进入工作区域内。

- 展会期间各搭建单位应安排专业技术人员值守，每天清馆前关闭展台电源等需求后方可离场。

- 撤馆时，施工单位应将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁遗留在后货场及场馆外围区域。

具体细则详见《石家庄国际会展中心施工安全规定》

本施工单位法人委托授权人确认已仔细阅读此施工安全责任书及上述提及的各项规章制度，在进馆施工、撤馆以及运输过程中，保证严格遵守、安全施工。因违反规定而造成人员伤害、火灾及相关建筑物设施损坏等一切安全责任事故，本施工单位将承担全部责任，与石家庄国际会展中心无任何关联关系。

施工单位公章：

联系电话：

公司法人委托授权人签字：

年     月    日

附表4石家庄国际会展中心施工安全规定

（展览区）

截止日期：2019年3月18日

根据国家有关法律法规以及《河北省大型群众性活动安全管理条例》的规定，石家庄国际会展中心作为大型会议展览场馆，有义务履行法律赋予的安全监督指导职责，全面维护场馆各类设备设施的安全责任。为了贯彻落实石家庄市政府及各级组织对于安全生产施工的要求，结合会展行业施工搭建活动的特点，以及施工过程中各展台的搭建材料、施工工艺、搭建进度均有不同，且各工种相互交叉作业的复杂情况，为规范施工现场秩序，消灭各种安全隐患杜绝安全事故，特制定《石家庄国际会展中心施工安全规定》，并将场馆内施工过程中的各项安全规定予以通告，望各施工单位在施工过程中严格遵守执行，杜绝一切安全事故发生。

- 主场施工安全监督职责

- 组织机构健全，人员配备齐全。

- 必须按照5000平米不少于2人配备专职安全员并配带红袖标，巡视检查安全工作。

- 安排专人对后货场货物装卸工作进行监督指导，确保文明装卸，安全有秩序。

- 负责对搭建期间施工人员不带安全帽、2米以上登梯高处作业，梯下无人看守等违规行为要严格处理及时纠正。

- 负责对搭建期间各特装展位及标准展位施工上的监督、指导，严格按照展位图尺寸施工，严禁展位超长、超宽、超高施工。

- 负责组织对展览期间的安全检查巡视工作，确保展台的结构、电气等安全。

- 负责对展览幕后展台拆卸材料清运过程中的监督指导工作，确保撤展期间的各项工作安全有序，严禁野蛮拆卸。

- 负责对展览展台拆卸结构材料及装饰材料（木条、涂料桶、宝丽布、一次性展台内展毯）等清运过程中的监督管理工作，确保撤展期间的各项工作安全整洁有序，严禁野蛮拆卸。

- 施工人员要求

- 施工人员进场施工必须佩戴安全帽，并做好必要的劳动保护。

- 施工人员必须持本人施工证进入施工现场。

- 施工人员酒后、身体不适时，严禁进入施工现场。

- 施工人员登梯2米以上高处作业时，下方应有专人看护。

- 电工必须持证上岗并采取必要的绝缘保护措施，方可施工作业。

- 高空作业时施工人员应持有高空作业证，方可施工作业。

- 施工人员高空作业时，应佩戴安全帽及安全带等防护措施，作业时应采用高挂低用的方式，下方应有安全员监护，严禁无关人员进入工作区域内。

- 施工人员禁止在室内吸烟。

- 施工搭建要求

- 展区进场搭建运送货物时，应从货门进入，只允许使用货梯，严禁使用客用观光电梯及客用扶梯。

- 施工单位运送货物进入时，应对厅室大门做好保护措施，避免对门体造成磕碰损伤。

- 在展厅内制作展位和铺设地台或进行其他施工项目时，不能在墙面和地面打孔、刷漆、粘胶、张贴、涂色、不得改变、拆卸、破坏展厅建筑和设施，施工作业时不能硬拖、硬拉、以免损坏展厅的墙面和地面，如在施工过程中对展馆的设施、设备造成损坏和污损必须照价赔偿。

- 施工单位进场施工应配备相应灭火器，严格按照报备展台图纸进行施工，搭建面积不得超出展台范围。

- 所有临建设施（展台）搭建不得超过场馆限定高度,限定高度为6m 。

- 进场前要在厅室内铺好地毯或者塑料膜等地面防护再放搭建材料，所有结构着地面必须先做好地面防护。

- 宴会厅、多功能厅等会议室，进行展览搭建时，整个厅室内要先铺一层地毯，再铺木板后方可搭建。

- 搭建材料应选用环保型。

- 公共区域搭建结构的裸露部分，应使用防火材质进行遮挡。

- 在玻璃围栏处悬挂吊旗时，严禁将吊挂物直接捆绑在金属栏杆上。

- 施工单位应在工厂完成展台结构制作及涂料喷刷，搭建现场禁止实施展台结构的加工制作，严禁在场馆内刮腻子、打磨、喷漆，场馆内只可进行结构拼装和美工作业。

- 搭建木结构展台跨度每6m时，应有一个直径≥100mm且壁厚≥5mm的有效支撑柱，并加法兰盘和底盘。

- 施工搭建期间，所有木质结构展台（背板等）应有侧板固定，保证其稳定性和安全性，待主体结构完成后方可撤除侧板。

- 使用玻璃材料装饰展台应采用厚度不小于8mm的钢化玻璃，大面积使用时应贴明显的安全提示标识。

- 展台玻璃地台上不应搭建主结构，结构及立柱应落地。

- 展馆内各展台搭建，厅内不允许使用空调制冷或是制热。

- 展馆内各展台音响设备声音不允许超过70分贝。

- 所有搭建商不允许将自己的电器用具直接与展馆内的电源相连。

- 吊门楣、吊旗等悬吊物品只能吊挂在场馆工字钢钢梁上的固定吊点位置，每个吊点承重不得超过 200㎏(含吊具），应使用电动升降平台施工作业。

- 吊点须安全可靠，使用的吊装带须结实耐用，没有破损，应保证其安全性。

- 二层结构展台及馆外展台应提供国家一级注册结构工程师出具的图纸和审核资料。

- 二层面积应小于一层面积的1/3，且二层严禁封顶。

- 二层面积超过50㎡应安装至少2个楼梯，楼梯宽度应≥90cm。

- 施工单位在施工过程中，展台搭建材料不应超出展台范围1m，应随时清理各类废弃物品，保证馆内消防通道畅通。

- 馆内严禁搭建临时仓库存放展台材料、施工工具等。

- 室外严禁搭建迎风向背板、广告位等临建设施。

- 室外广场严禁使用冷烟花。

- 室外搭建门头、广告位等大会设施时，应建立天气预报预警机制，充分考虑气候变化可能造成的影响（如刮风、下雨雪等自然现象），并做好相应防护措施，消灭安全隐患。

- 室外遇恶劣天气，如：五级以上大风时，应禁止施工作业及室外装卸货物等危险操作行为，并提前做好防风措施，确保人员及物品的安全。

- 室外搭建的展台做好防风措施，确保展台的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

- 施工单位应按展览规定时间进行撤展，在撤展前应确保关闭展台电源，严禁带电施工。

- 撤展时主场应配备相应工作人员，进行现场安全疏导，确保文明施工，严禁将搭建展台整体推倒、拉倒等不规范施工行为。

- 撤展时，施工单位应将所有搭建材料全部撤出场馆并清运干净，不得遗留在后货场及场馆外围区域。

- 撤展完毕后，主场申请验馆，经场馆方检查确认合格后方可离场。

- 消防安全要求

- 场馆建筑内严禁吸烟，严禁明火作业，严禁使用油漆、稀料、汽油以及压力容器等易燃、易爆危险物品。

- 展览活动主通道宽度应不小于4.5m，辅通道宽度应不小于3m，严禁任何单位和个人以任何方式占用、遮挡消防疏散通道及出入口。

- 所有临建设施（展台）不得遮挡场馆安全疏散门、消防栓、防火卷帘、配电间、卫生间等场馆基础设施。

- 所有临建设施（展台）应配备年检合格的灭火器，严格按照消防安全的规定，施工期间每个展台必须按照每50㎡2具,不足50㎡按50㎡计算的标准配备合格有效的灭火器，以此类推。

- 所有临建设施（展台）搭建装饰材料应达到国家B1级以上防火标准，严禁使用弹力布 、针棉织品和网格布等易燃材料做装饰。

- 所有临建设施（展台）木质结构及灯箱内应在进场前喷刷防火涂料，灯箱应留有散热孔。

- 所有临建设施（展台）、储物间、房间等严禁采用全封闭式顶棚，应至少留有50%的开放面积。

- 水电气要求

- 场馆基础电源应为三相五线制。

- 照明灯具及电器设施应符合国家安全标准和消防安全要求，并按照GB 19517-2009 国家电气设备安全技术规范施工作业。

- 电源接驳应由专业电工操作，且必须持证上岗，禁止非专业人员操作。

- 展台使用的水、气，应保留每天送断水、气的操作、检修口。

- 展台应配备二级电箱，各部件齐全完整；所有电箱不得放置储物间及封闭空间内，须安装在展台明显位置，且距地不低于20cm。

- 展台二级电箱总开关应有漏电保护且与申报规格相匹配，并做好接地保护。

- 展览会严禁使用麻花线、平行线连接电器设备，电器连接应使用双层绝缘护套线，连接端子应完全封闭，不得裸露。金属结构须采用接地保护，展台每路电源必须分别加装保护装置，不得超负荷用电。

- 电线穿过地面时，应做过桥保护，且导线不得有接头。展台接电须接在场地方提供的电源配电箱（盒）下口，不得在电源配电箱（盒）上口接电。

- 发热电气元件（如：镇流器、变压器等）与木质结构安装应使用石棉垫等阻燃隔热措施，使用的电气设备须与装饰材料保持不小于 50 厘米以上的安全距离。

- 室外安装灯具、插座、配电箱等用电设备应采取安全有效的防雨措施。

- 开展期间各搭建单位应安排专业电工值守，每天清馆前确保已关闭展台用电设施开关，切断电源后方可离场。

- 严禁使用碘钨灯、高压汞灯等高温灯具，一经发现，将停止供电。

- 严禁使用电熨斗、电水壶等大功率电器，一经发现，将停止供电。

- 展览期间严禁使用空压机、储气罐等压力容器。如有特殊需求应提前申报，经场馆方许可并放置馆外指定位置，确保安全使用。

- 场馆提供的24小时供电，不能作为不间断电源使用；如有24小时用电需求，应留有值班人员看守。

- 展位配电箱需安装到通道一侧，并设置用电安全区域标示，以便检查排除安全隐患。

- 由于搭建商存在设备或线路故障原因导致频发跳闸2次以上，需按要求扣除相应押金进行处罚。

- 如发现不安全隐患或违反规定的行为，为确保安全，石家庄国际会展中心有权在不通知的情况下，随时停止供电。电脑、精密仪器等设施设配的供电应加装不间断电源加以保护，因停止供电造成电脑、精密仪器等设施设备的数据丢失和损坏，石家庄国际会展中心不负责赔偿。

- 使用升降设备时应注意以下事项：

- 施工单位使用升降机时应有专业人员进行操作。作业前应认真排查施工区域潜在的危险，经确认安全后方可开始施工作业。

- 使用升降平台前操作人员应全面检查机器设备，确保升降架上下自如，螺丝牢固，钢丝绳无锈蚀、润滑良好。

- 升降平台应置于平整地面，不允许在陡坡上使用。使用时，应打开稳定支架，检查支架稳固性，防止升降平台自行滑动。

- 施工时升降平台顶部的工作人员应在工作斗内工作，并采取必要的人身保护措施，不得骑跨、站在防护栏上，严禁超出工作斗的额定载荷升降作业。

- 升降平台顶部平台上不允许放置各种梯子或其他垫高物品，工作人员向外探身工作时，应保证双脚着地，否则应移动升降平台。

- 升降平台升起时，应注意与架空电线保持规定的安全距离；升降平台工作人员上下传递工具或材料时，应使用绳子吊运严禁抛递工具和材料，平台上的工作人员应采取安全措施防止工具或材料高空坠落伤及他人。

- 电动升降平台要保证接地良好，电源线的防护层要完整，铜线不得外露；电源线横穿通道时应做好防护措施。

- 雨天室外禁止使用电动升降平台。

- 施工押金扣除标准

任何施工单位及个人违反关于《石家庄国际会展中心施工安全规定》的规定，拒不执行场馆方提出的安全施工要求的，石家庄国际会展中心有权并依照以下标准扣除部分或全部施工押金，对于严重违反本手册安全规定拒不服从劝阻的单位和个人，石家庄国际会展中心有权作出强制撤场的处理决定。

- 施工单位未按照规定要求配备合格有效的灭火器的，违者扣除施工押金800元。

- 施工人员进场作业未带安全帽且不听劝阻的，违者将扣除施工押金300元/人/次。

- 施工人员登梯超过2米（含）以上高处作业，梯下无人看守的，违者将扣除施工押金300元/人/次。

- 施工单位高空作业人员无证操作，或由无证人员操作的，违者扣除施工押金2500元/处/次。

- 施工单位搭建材料占用消防通道不听劝阻，违者扣除施工押金800元/处/次。

- 施工单位展位电箱实际接驳的空开与申报规格不一致，拒不整改扣除施工押金2500元。

- 施工单位应确保场馆电箱干净整洁，有涂料喷刷在电箱上，一次扣除500元/个。

- 施工单位不得私自移位拆装场馆电箱，违者扣除施工押金2500元/处/次。

- 施工单位违规使用酒精、稀料、易燃品的，违者扣除施工押金800元/处/次。

- 施工单位违规使用砂轮机切割金属物品产生火花的，违者扣除施工押金800元/处/次。

- 施工期间，木质结构展台（背板等）未有侧板固定或中途撤除侧板造成背板、展台倒塌的将扣除施工押金6000元/次。

- 施工单位应在工厂完成展台结构制作及涂料喷刷，搭建现场禁止实施展台结构的加工制作，违者扣除施工押金2000元/处/次。

- 施工单位严禁在场馆内刮腻子、打磨、喷漆，场馆内只可进行结构拼装和美工作业，违者扣除施工押金500元/处/次。

- 施工单位撤展期间违规野蛮拆卸，整体推到或拉倒展台的，违者扣除施工押金5000元/处/次。

- 施工单位不得将展台结构、装饰材料等废弃物遗留在馆内、后货场及场馆周围的，违者视情况扣除相应施工押金。

- 施工期间，施工单位不听场馆劝阻，导致展台、门头、背板等结构倒塌，将扣除全部施工押金。

- 施工单位违反本手册规定造成任何一方财产损失的，违者扣除施工押金10000元/次，并按照人身及财产损失情况扣除财产损失赔偿金。

- 施工单位违反本手册规定造成任何一方人身伤亡的，违者扣除全部施工押金并按照相关法律法规追究违规者的法律责任。

- 由于搭建商存在设备或线路故障原因导致频发跳闸2次以上，需按要求扣除施工押金500元/次。

施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给石家庄国际会展中心造成的所有的名誉及经济损失。

施工单位应严格按照上述要求及相关规章制度进行施工，若有违反，则石家庄国际会展中心将视情节轻重扣除相应施工押金。

注：1.本协议未规定事项须按照国家及石家庄市有关规范、规定执行。

2.遇现场公安、消防、安监等监管部门提出的安全要求，须严格遵照整改。

施工服务部保留对特殊情况实行特别限制的权利。

本活动施工单位的法人委托授权人已仔细阅读此施工搭建安全责任书及上述提及的相关规章制度，并保证严格遵守相关安全施工规定，否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部法律责任。

石家庄国际会展中心                 施工单位公章：

施工服务部                         公司法人或委托授权人签字：

联系电话：              年     月     日

附表5  保险承诺书

截止日期：2019年3月18日

展会名称：

展 位 号：

施工单位：

为了有效控制特装展台的搭建风险和降低运营风险，我公司已办理相关三者保险和施工人员险，以应对各种人员、财产损失，并确保保险在整个展期（包括进馆、展出和撤馆）有效。对于由我公司施工时所引起的的任何人员伤亡、或者财产损失，我公司负所有责任。

施工单位（盖章）：

法人或委托授权人签字：

电话：

附表6 施工人员信息表

截止日期：2019年3月18日

- 需提在网络报馆“施工人员信息”中上传施工人员身份证复印件正面与反面，上传A4规格黑白扫描件，一张A4可放置多张复印件，请自行排版。（纸板一式一份，报到提交）。

- 要求上传的信息与实际施工人员相符，如现场有个别人员变动，请再次网上提交复印件，同时现场提交纸板一式一份。

| 会展活动名称： |
| --- |
| 施工单位名称（加盖公章）： |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 技术工种 | 技术证件编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

备注：如施工人员过多，请自行添加行。

附表7 施工安全确认书

展、会活动，使用石家庄国际会展中心             及后货场装卸物料区域，于    年    月    日开始施工搭建，并于    月    日撤场完毕。

此次展、会活动中，我方严格遵守《中华人民共和国消防法》、《国家电气设备安全技术规范》、《河北省大型群众性活动安全管理条例》、《石家庄国际会展中心施工安全规定》及政府、行业协会等其他相关文件规定要求，在进场搭建、展会活动及撤场过程中未出现任何安全事故及人身伤害。

特此证明！

施工单位公章：

公司法人委托授权人签字：              联系电话：

年     月     日

附表8 电箱位置图

截止日期：2019年3月18日

请画出展台边缘并标明电箱位置

图例说明：电箱 ■   展台边缘

此图每格视为1平方米

备注：请准确标明电箱位置，此图用作甩接电箱。

↑（北）

施工单位公章：

联系电话：

公司法人委托授权人签字：

年     月     日